| # ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ для підготовки технічного завдання на проектування резервної системи газопостачання синтетичним природним газом (установки по виробництву пропан-бутаноповітряної суміші) QUESTIONNAIRE for preparing of technical task for projecting and construction of LPG/air mix |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактна інформація Contact information |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування підприємства The company name |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцезнаходження об’єкта Object location |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактна особа (посада) The contact person |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел.: Tel.: |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |
| Галузь діяльності підприємства (скло, кераміка та ін.) Company field (glass, ceramics etc.): |  |  |  |  |  |  |  |
| Чому є необхідність в резервної системи? Why do you have the necessity in standby system? |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати природнього газу Capacity in Natural Gas flow |  |  |  |  | _________________ м3/год m3/hr |  | _____________________ кг/год kg/hr |
| Робочий тиск для мікс ситеми Operating pressure for the LPG/air mix |  |  |  |  | _________________ мбар _______________________ бар mbar bar |  |  |
| Температура навколишнього середовища Ambient temperature |  |  |  |  | Мін. __________________ 0С Макс. ___________________ 0С Min. Max. |  |  |
| Склад зрідженого газу The LPG composition |  |  |  |  | _________ % пропан ____________% бутан % propane % butane |  |  |
| Відмітка над рівнем моря Elevation |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип випарника Vaporizer type |  |  |  |  |  Електричний випарник: якщо площа обмежена (Electric vaporizer: if space is limited);  Газовий випарник: якщо дозволяється (Gas fired vaporizer: if it is allowed);  Водяний або паровий випарник: якщо вода або пар доступні (Water/steam vaporizer: if steam or water is available)  Тип випарника обирається проектною організацією (Vaporizer type is chosen by the engineering company) |  |  |
| Наявність документації необхідної для проектування (може уточнюватися): Presence of documentation, needed for projecting (can be defined more exactly) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генплан ділянки М1:500, з нанесеними будівлями, спорудами та комунікаціями; The general layout of plot M1:500 with drawing of buildings, constructions, engineering networks. |  |  |  |  |  |  |
|  | Інженерно-геологічні вишукування земельної ділянки; Engineering and geological research of plot |  |  |  |  |  |  |
|  | Інше. Other |  |  |  |  |  |  |
| Додаткові вимоги замовника The additional requirements of Customer |  |  |  |  |  |  |  |
| Заповнюється Проектною організацією This information is filled by the engineering company |  |  |  |  |  |  |  |
| Обладнання, яке поставляється виробником Equipment is supplied by Producer |  |  |  Випарники (Vaporizers)  Змішувач ЗВГ/повітря (LPG/air Mixers)  Насос для ЗВГ (Liquid LPG pump)  Фільтр для ЗВГ (LPG filter)  Факельна стійка ЗВГ/повітря (LPG/air flare stack)  Калориметр (Calorimeter)  Витратомір (Flow meters)  Усі регулятори (All required regulators)  Повітряний компресор (Air compressor)  Осушувач повітря (Air dryer)  Повітряний фільтр (Air filter)  Факельна стійка (Flare stack)  Накопичувальна ємність (Accumulator tank) |  |  |  |  |
| Замовник Customer |  |  |  |  |  | ТОВ «Бета Інженерінг ЛТД» Проектна організація The engineering company “Beta Engineering LTD” 04073, м. Київ, проспект Московський 8, Тел.:(+380) 44 428-37-21, 223-52-45, Тел./факс: (+380) 44 428-37-20 E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua |  |
| «____» __________________ 20___ |  |  |  |  |  |  |  |