


	ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
для підготовки технічного завдання на проектування 
резервної системи газопостачання синтетичним природним газом
(установки по виробництву пропан-бутаноповітряної суміші)
QUESTIONNAIRE 
for preparing of technical task for projecting and construction of LPG/air mix

	Контактна інформація
Contact information

	Найменування підприємства
The company name

	

	Місцезнаходження об’єкта
Object location
	

	Контактна особа (посада)
The contact person
	

	Тел.:
Tel.:
	

	E-mail:
	

	

	Галузь діяльності підприємства (скло, кераміка та ін.)
Company field (glass, ceramics etc.):
	

	

	Чому є необхідність в резервної системи?
Why do you have the necessity in standby system?
	

	

	Витрати природнього газу
Capacity in Natural Gas flow
	_________________ м3/год
                                  m3/hr
	_____________________ кг/год
                                          kg/hr

	

	Робочий тиск для мікс ситеми
Operating pressure for the LPG/air mix 
	_________________ мбар     _______________________ бар
                                  mbar                                                    bar

	
	

	Температура навколишнього середовища
Ambient temperature

	Мін. __________________ 0С  Макс. ___________________ 0С

Min.                                           Max.

	Склад зрідженого газу
The LPG composition
	_________ % пропан               ____________% бутан
                  % propane                                      % butane

	[bookmark: _GoBack]Відмітка над рівнем моря
Elevation
	

	Тип випарника
Vaporizer type
	 Електричний випарник: якщо площа обмежена (Electric vaporizer: if space is limited);
 Газовий випарник: якщо дозволяється (Gas fired vaporizer: if it is allowed);
 Водяний або паровий випарник: якщо вода або пар доступні (Water/steam vaporizer: if steam or water is available)
 Тип випарника обирається проектною організацією (Vaporizer type is chosen by the engineering company) 

	Наявність документації необхідної для проектування (може уточнюватися):
Presence of documentation, needed for projecting (can be defined more exactly)

	
	Генплан ділянки  М1:500, з нанесеними будівлями, спорудами та комунікаціями;
The general layout of plot M1:500 with drawing of buildings, constructions, engineering networks.

	
	Інженерно-геологічні вишукування земельної ділянки;
Engineering and geological research of plot 

	
	Інше.
Other

	Додаткові вимоги замовника
The additional requirements of Customer
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Заповнюється Проектною організацією
This information is filled by the engineering company

	Обладнання, яке поставляється виробником
Equipment is supplied by Producer
	 Випарники (Vaporizers)
 Змішувач ЗВГ/повітря (LPG/air Mixers)
 Насос для ЗВГ (Liquid LPG pump)
 Фільтр для ЗВГ (LPG filter) 
 Факельна стійка ЗВГ/повітря (LPG/air flare stack)
 Калориметр (Calorimeter)
 Витратомір (Flow meters)
 Усі регулятори (All required regulators)
 Повітряний компресор (Air compressor)
 Осушувач повітря (Air dryer)
 Повітряний фільтр (Air filter)
 Факельна стійка (Flare stack)
 Накопичувальна ємність (Accumulator tank)
     

	Замовник
Customer
	ТОВ «Бета Інженерінг ЛТД»
Проектна організація
The engineering company
“Beta Engineering LTD”
04073, м. Київ, проспект Московський 8, 
Тел.:(+380) 44 428-37-21, 223-52-45, 
Тел./факс: (+380) 44 428-37-20
E-mail: betaing@ukr.net
www.betaing.com.ua



	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	«____» __________________ 20___
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