| # ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подготовки технического задания на проектирование резервной системы газоснабжения синтетическим природным газом (установки по производству пропан-бутановоздушной смеси) QUESTIONNAIRE for preparing of technical task for projecting and construction of LPG/air mix |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактная информация Contact information |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия The company name |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение объекта Object location |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо (должность) The contact person |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел.: Tel.: |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |
| Область деятельности предприятия (стекло, керамика и др.) Company field (glass, ceramics etc.): |  |  |  |  |  |  |  |
| Почему есть необходимость в резервной системе? Why do you have the necessity in standby system? |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход природного газа Capacity in Natural Gas flow |  |  |  |  | _________________ м3/год m3/hr |  | _____________________ кг/год kg/hr |
| Рабочее давление для микс системы Operating pressure for the LPG/air mix |  |  |  |  | _________________ мбар _______________________ бар mbar bar |  |  |
| Температура окружающей среды Ambient temperature |  |  |  |  | Мін. __________________ 0С Макс. ___________________ 0С Min. Max. |  |  |
| Состав сжиженного газа The LPG composition |  |  |  |  | _________ % пропан ____________% бутан % propane % butane |  |  |
| Отметка над уровнем моря Elevation |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип испарителя Vaporizer type |  |  |  |  |  Электрический испаритель: если площадь ограничена (Electric vaporizer: if space is limited);  Газовый испаритель: если разрешается (Gas fired vaporizer: if it is allowed);  Водяной или паровой испаритель: если вода или пар доступны (Water/steam vaporizer: if steam or water is available)  Тип испарителя выбирается проектной организацией (Vaporizer type is chosen by the engineering company) |  |  |
| Наличие документации, необходимой для проектирования (может уточняться): Presence of documentation, needed for projecting (can be defined more exactly) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генплан участка М1:500, с нанесением зданий, сооружений и коммуникаций; The general layout of plot M1:500 with drawing of buildings, constructions, engineering networks. |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерно-геологические изыскания участка; Engineering and geological research of plot |  |  |  |  |  |  |
|  | Другое Other |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования Заказчика The additional requirements of Customer |  |  |  |  |  |  |  |
| Заполняется Проектной организацией This information is filled by the engineering company |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, которое поставляется производителем Equipment is supplied by Producer |  |  |  Испарители (Vaporizers)  Смеситель СУГ/воздух (LPG/air Mixers)  Насос для СУГ (Liquid LPG pump)  Фильтр для СУГ (LPG filter)  Факельная стойка СУГ/воздух (LPG/air flare stack)  Калориметр (Calorimeter)  Расходомер (Flow meters)  Все регуляторы (All required regulators)  Воздушный компрессор (Air compressor)  Осушитель воздуха (Air dryer)  Воздушный фильтр (Air filter)  Факельная стойка (Flare stack)  Накопительная емкость (Accumulator tank) |  |  |  |  |
| Заказчик Customer |  |  |  |  |  | ООО «Бета Инженеринг ЛТД» Проектная организация The engineering company “Beta Engineering LTD” 04073, г. Киев, проспект Московский 8, Тел.:(+380) 44 428-37-21, 223-52-45, Тел./факс: (+380) 44 428-37-20 E-mail: betaing@ukr.net www.betaing.com.ua |  |
| «____» __________________ 20___ |  |  |  |  |  |  |  |