| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подготовки технического задания на проектирование системы автономного газоснабжения сжиженным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо (ФИО): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение объекта: (указать адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение системы автономного газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бытовой сектор  |  |  |  |  |  |  |  |  | Промышленный сектор  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резервная  |  |  |  | Аварийная  |  |  |
| Граница проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До котельной  |  |  |  |  |  |  |  | До газовых приборов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика газового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Установленно | Проектируется | Марка |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность, кВт | Количество, шт | Расход газа |  | Рабочее давление, бар |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Природный газ м3/год | Пропан-бутан, кг/год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы оборудования |  |  |  |  |  |  | Целый год  |  |  |  |  | Сезонно  ________ месяцев |  |  |  |  |  |
| Время работы оборудования в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования и пожелания Заказчика к системе автономного газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория сложности |  |  |  |  |  І-ІІІ категория сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  IV – V категория сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата сдачи объекта в эксплуатацию (указать желательную дату или в соответствии с календарным графиком выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложения к опросному листу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выкопировка с генерального плана участка под строительство М 1:2000 с обозначением границы участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топографическая съемка в масштабе 1:500, зарегистрированная в органах земельного кадастра (не больше 2-х лет с печатью геодезистов) с нанесением всех существующих зданий, сетей, сооружений и коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт выбора земельного участка (или документ с кадастровым файлом, что подтверждает право собственности на земельный участок). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерно-геологические изыскания земельного участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поэтажный план здания. Планы и разрезы помещений, где устанавливается газовое оборудование. Планы и разрезы котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта, сертификаты, заключение экспертизы, разрешение на применение на газопотребляющее оборудование; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы на право собственности на здание, землю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «БЕТА ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД» 04073, г. Киев, просп. Московский, 8 Тел.: +380 (44) 223-52-45, 428-37-21 Тел./факс: +380 (44) 428-37-20 E-mail: betaing@ukr.net, office@betaing.com.ua www.betaing.com.ua |  |  |  |  |  |  |  |
| “____”_____________20 __ р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Просим Вас направить заполненный опросный лист удобным для Вас способом (факсом, на наш электронный адрес или при личной встрече).