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	ООО «БЕТА ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД»


		
	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подготовки технического задания на проектирование котельной


	Контактная информация

	Наименование организации 
	

	Контактное лицо (должность)
	

	Местонахождение объекта
	

	Тел.:
	

	E-mail:
	

	

	1.
	Вид строительства
	 новое                              техническое переоснащение
 реконструкция              расширение 

	2.
	Вид котельной
	 отдельно стоящая      крышная
 встроенная                 модульная
 пристроенная

	3.
	Категория котельной
	 требуется резервный котел       резервный котел не требуется

	4. 
	Назначение котельной
	 отопление                                     горячее водоснабжение
 технология                                   вентиляция

	5.
	Вид котельной
	 паровая                                         водогрейная

	6.
	Вид топлива
	 природный газ                              дизель
 сжиженный газ                             электричество
 другое (указать)

	7.
	Общая теплопроизводительность
	
_________________ МВт    _______________________ т. пара/час

	8.
	Тепловые нагрузки, которые требуются
	 отопление ____________ МВт         вентиляция МВт
 ГВС ________________ МВт:          технология  МВт
макс. почасовая _________ МВт         _______ т. пара/час
среднечасовая   _________ МВт          другое

	9.
	Существующие тепловые нагрузки 

	 отопление ___________ МВт           вентиляция МВт
 ГВС ________________ МВт:          технология  МВт
макс. почасовая_________ МВт           _______ т. пара/час
среднечасовая  _________ МВт            другое

	10.
	Параметры теплоносителя
	 вода                                                пар
температура _____________0 С      температура _____________0 С
давление______________МПа    давление________________Мпа

	11.
	Дымовая труба
	 существующая                                   новая
Длина ______________, мм             Длина ______________, мм 
Высота _______________, мм         Высота _______________, мм


	12.
	Химводоподготовка
	 требуется                                      не требуется


	13.
	Стан внутренних сетей
	 новые                                    старые

	14.
	Ступень автоматизации
	 минимально автоматизированная        максимально              автоматизированная (с диспетчерским пунктом)
 автоматизированная (с обслуживающим персоналом)

	15.
	Оборудование котельной
	 котлы: отечественные, зарубежные
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________  

	16.
	Блок учета расхода
	 топлива                                         пара
 тепловой энергии                        электроэнергии
 входной воды                               другое (указать)

	17.
	Вид учета расхода топлива
	 коммерческий                                 технический


	18.
	Гидравлическое сопротивление
	 системы отопления _______ Мпа   системы вентиляции ____ Мпа
 системы ГВС ___________ Мпа     технологии________ Мпа
 пара ______________ Мпа   


	19.
	Температурный график
	 системы отопления ________ 0С      системы ГВС _______0С
 системы вентиляции _______ 0С      технологии _________0С
 пара __________ 0С

	20.
	Система ГВС 
	 циркуляционная                          тупиковая

	21.
	Выходная вода на входе в котельную
	 температура ____________ 0С        ______________ Мпа

	22.
	Конденсат
(для паровых)
	

	23.
	Наличие исходных данных (ТУ, разрешение и т.д.)
	

	Заказчик:

	ООО  «БЕТА ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД»
04073, г. Киев, просп. Московский, 8

Тел.: +380 (44) 223-52-45, 428-37-21
Тел./факс: +380 (44) 428-37-20
E-mail: betaing@ukr.net, 
[bookmark: _GoBack]office@betaing.com.ua
www.betaing.com.ua

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	“____”_____________20 __ р.

	




Просим Вас направить заполненный опросный лист удобным для Вас способом (факсом, на наш электронный адрес или при личной встрече).
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