| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подготовки технического задания на проектирование котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактная информация |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  |
| Контактное лицо (должность) |  |  |  |
| Местонахождение объекта |  |  |  |
| Тел.: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |
| 1. | Вид строительства |  новое  техническое переоснащение  реконструкция  расширение |  |
| 2. | Вид котельной |  отдельно стоящая  крышная  встроенная  модульная  пристроенная |  |
| 3. | Категория котельной |  требуется резервный котел  резервный котел не требуется |  |
| 4. | Назначение котельной |  отопление  горячее водоснабжение  технология  вентиляция |  |
| 5. | Вид котельной |  паровая  водогрейная |  |
| 6. | Вид топлива |  природный газ  дизель  сжиженный газ  электричество  другое (указать) |  |
| 7. | Общая теплопроизводительность | _________________ МВт _______________________ т. пара/час |  |
| 8. | Тепловые нагрузки, которые требуются |  отопление ____________ МВт  вентиляция МВт  ГВС ________________ МВт:  технология МВт макс. почасовая _________ МВт  _______ т. пара/час среднечасовая _________ МВт  другое |  |
| 9. | Существующие тепловые нагрузки |  отопление ___________ МВт  вентиляция МВт  ГВС ________________ МВт:  технология МВт макс. почасовая_________ МВт  _______ т. пара/час среднечасовая _________ МВт  другое |  |
| 10. | Параметры теплоносителя |  вода  пар температура _____________0 С температура _____________0 С давление______________МПа давление________________Мпа |  |
| 11. | Дымовая труба |  существующая  новая Длина ______________, мм Длина ______________, мм Высота _______________, мм Высота _______________, мм |  |
| 12. | Химводоподготовка |  требуется  не требуется |  |
| 13. | Стан внутренних сетей |  новые  старые |  |
| 14. | Ступень автоматизации |  минимально автоматизированная  максимально автоматизированная (с диспетчерским пунктом)  автоматизированная (с обслуживающим персоналом) |  |
| 15. | Оборудование котельной |  котлы: отечественные, зарубежные  __________________________________________________  __________________________________________________  __________________________________________________ |  |
| 16. | Блок учета расхода |  топлива  пара  тепловой энергии  электроэнергии  входной воды  другое (указать) |  |
| 17. | Вид учета расхода топлива |  коммерческий  технический |  |
| 18. | Гидравлическое сопротивление |  системы отопления _______ Мпа  системы вентиляции ____ Мпа  системы ГВС ___________ Мпа  технологии________ Мпа  пара ______________ Мпа |  |
| 19. | Температурный график |  системы отопления ________ 0С  системы ГВС _______0С  системы вентиляции _______ 0С  технологии _________0С  пара __________ 0С |  |
| 20. | Система ГВС |  циркуляционная  тупиковая |  |
| 21. | Выходная вода на входе в котельную |  температура ____________ 0С  ______________ Мпа |  |
| 22. | Конденсат (для паровых) |  |  |
| 23. | Наличие исходных данных (ТУ, разрешение и т.д.) |  |  |
| Заказчик: |  |  | ООО «БЕТА ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД» 04073, г. Киев, просп. Московский, 8 Тел.: +380 (44) 223-52-45, 428-37-21 Тел./факс: +380 (44) 428-37-20 E-mail: betaing@ukr.net, office@betaing.com.ua www.betaing.com.ua |
| “____”_____________20 __ р. |  |  |  |

Просим Вас направить заполненный опросный лист удобным для Вас способом (факсом, на наш электронный адрес или при личной встрече).